## SLA - afspraken
| Onderwerp | Service Level Agreement - aandachtspunten contractafspraken monitoring
Level | Onderwerp | Onderwerp | Risico/aandachtspunt | Regelen in de SLA | Verantwoordelijkheid | Aanvullingen/bijzonderheden
Must have (op basis van NOM - keur) - Service Level 1 | Data | Inzicht in data rond EPV KPI's (wordt aan energieprestatie voldaan) |  | Afspraken over data-output (t.b.v. EPV rapportage) | Toeleverancier (van het monitoringsysteem) | De data wordt door de leverancier monitoring systeem gegenereerd en in ieder geval beschikbaar gesteld in een converteerbaar bestand dat de data beschikbaar maakt voor onder meer een ERP systeem. De data voldoet in ieder geval aan de monitoring matrix en daarmee aan de wettelijk benodigde basisgegevens. Daarnaast wordt de data ook in de vorm van een document of rapportage beschikbaar gesteld. Correcte data output is de verantwoordelijkheid van de leverancier van het monitoringsysteem.
|  | EPV rapportage |  | Frequentie verstrekken data overzichten 1 keer per kalenderjaar jaaroverzichten en 4 x per kalenderjaar t.b.v. management rapportage | Contractpartij (meestal de bouwer - principe moet duidelijk zijn)
|  |  |  | Prestaties t.b.v. EPV jaarraportage beschikbaar (wet) | Contractpartij
|  |  |  | Leesbare en duidelijke EPV rapportage | Contractpartij
|  | Afwijkingen |  | Afwijkingen registreren van prestaties t.o.v. gecontracteerde prestatie | Degene die prestatiegarantie geeft (meestal de bouwer) | Neem iets op over rekenfuncties waarmee onlogische waarden gedetecteerd kunnen worden (zoals instellen van tresholds)
|  | Betrouwbare data - bovenliggend belang is dat betrouwbare data de grondslag is voor het kunnen innen van EPV | Faillissement leverancier monitoringsysteem | Redundante oplossing - backup maken van de source code, plus de curator moet geen beslag kunnen leggen op de data | Contractpartij |  | v
|  |  | Geen dataverbinding | Foutdetectie | Toeleverancier
|  |  | Onlogische gegevens | De contractspartij in de SLA verplicht zich om goede en juiste data aan te leveren. Tijdig, compleet, accuraat en correct | Toeleverancier
|  |  | Beschikbaarheid data & datakwaliteit | De contractspartij in de SLA verplicht zich om goede en juiste data beschikbaar te stellen. Tijdig, compleet, accuraat en correct. Er mogen niet langer dan bijvoorbeeld twee weken ontbrekende of foutieve waarden zijn. | Toeleverancier | Centraal op locatie of lokale opslag (in de woning)
|  |  | Gegevens komen niet door | Leverancier is verantwoordelijk voor tijdige, complete, accurate en correcte data. | Toeleverancier
|  |  | Gegevens ontbreken | Leverancier is verantwoordelijk voor tijdige, complete, accurate en correcte data. | Toeleverancier
|  |  | Oude data blijken gewijzigd | Logboek bijhouden dat wijzigingen registreert, leverancier blijf onvermindert verantwoordelijk voor tijdige, complete, accurate en correcte data. | Toeleverancier
|  | Responsetijden | Niet tijdig reageren | Categoriseren en classificatie van storingen, in hoeverre spoedeisend, minder of niet | Toeleverancier
|  |  | Continuiteit van het systeem | Uptime vastleggen (minimaal 99%), definieer en categoriseer kritische problemen en wat de zaken die je hieromtrent moet regelen (en maak daar afspraken over) en spreek responsetijden af. | Toeleverancier
|  |  | Storingen | Overzicht - systeemkritische storingen en reactietijd vastleggen in categorieën en prioriteiten. | Toeleverancier | Leg vast wanneer er sprake is van overmachtssituaties, zoals ontbreken van toegang tot de woning waardoor storingen niet verholpen kunnen worden.
|  | NAW-gegevens | Niet voldoen aan AVG | Verwerkersovereenkomst behorende bij Afnameovereenkomst als basis. | Toeleverancier
|  |  | Niet voldoen aan AVG | Monitoringsysteem voldoet aan en is conform privacy en andere vigerende wet- en regelgeving. | Toeleverancier
|  | Beschikbaarheid/toegankelijkheid data | Gegevens niet meer beschikbaar in geval van dispuut door huurder | Gegevens moeten duurzaam beschikbaar zijn (lang) 2,5 jaar bewaren vanuit wetgeving EPV - separate afspraken kunnen in SLA beschikbaar worden gemaakt | Toeleverancier
|  |  | Gegevens beschikbaar in geval van vragen door huurder | Realtime - 24/7 verhuurder wil te allen tijde monitoring resultaten in kunnen zien om vragen van huurders te kunnen beantwoorden. | Toeleverancier | Mutaties zijn niet alleen voor EPV, maar voor alle gegevens vanuit privacy bezien belangrijk. Binnen de API is dit alsvolgt geregeld: elk account is gekoppeld aan een tijdsperiode en heeft alleen toegang tot data uit die periode nieuwe bewoner betekent dus nieuw account in het systeem.
|  | Datalek | Inbreuk op het systeem van buitenaf | Monitoringsysteem voldoet aan en is conform privacy en andere vigerende wet- en regelgeving. | Corporatie/eigenaar van het object doet de melding
|  |  | Inbreuk op het systeem van buitenaf | Processtappen bij datalek | Bewerker is verantwoordelijk | Zie ook Bewerkersovereenkomst - bijlage 11 van de Afnameovereenkomst
|  | Mutaties bewoners | Procedure bij mutaties bewoners | Beïndiging van datastroom, opstart van nieuwe data en verwerking in datageneratie en rapportage | Toeleverancier
|  |  | Procedure bij mutaties voor bewoners - nieuwe bewoner | Resetten van standen, instructie en instellen monitoring. | Contractpartij
| Monitoring systeem | Functioneren monitoringsysteem (hardware) | Componenten monitoringsysteem zijn om verschillende redenen niet productief of defect | Categoriseren, classificeren, beschrijven impact van defecten en prioriteren (spoedeisend, minder of niet). Prioriteer en definieer bijvoorbeeld: kritiek, hoog en lage klassen van storingen en handelingen die de storingen verhelpen. Stel een prioriteitenmatrix op. Spreek responsetijden af per klasse storing en hoe lang een bepaald onderdeel defect mag zijn en binnen welke tijd de storing verholpen moet zijn. Neem ook iets op over niet te voorziene problemen waarbij toeleverancier en NOM aanbieder ﻿niet in staat zijn om het incident te verhelpen. En besluiten om een on-site interventie door een specialist uit te voeren. Leg vast wie de kosten van deze interventie draagt. Bijv. diegene die verantwoordelijk is voor het incident. | Toeleverancier | Dit is het kernpunt van de SLA afspraken. Beschrijf type storingen en het kritiek karakter, classificeer ze, geef responsetijden aan en wanneer storingen uiterlijk opgelost moeten zijn. Zet deze in een duidelijke matrix die onderdeel is van het contract.
|  | Installatie monitoringssysteem | Dataverlies, foutmeldingen of niet functioneren van het monitoringsysteem als gevolg van geen deugdelijke installatie of aanleg ervan | Instructies t.b.v. goede installatie van het monitoringsysteem en controle op de installatie aanleg en kwaliteitscheck inregelen op deugdelijke installatie | Degene die prestatiegarantie geeft
|  | Schadeclaim | Niet behalen KPI's als gevolg van niet aan kunnen leveren van data door defect monitoring. Het gaat om directe schade die leidt tot bijv. extra energiekosten voor de bewoner of inkomstenderving doordat EPV opbrengsten worden misgelopen | Wie gederfde inkomsten op zich neemt | Toeleverancier | Zie hiervoor ter toelichting artikel 7 over Prestatiegarantie in de Afnameovereenkomst https://bit.ly/2N8PiEN
|  | Overmacht door onvoorziene omstandigheden | Wanneer is er sprake van overmacht door omstandigheden die niet te wijten zijn aan de toeleverancier, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen. | Indien een partij meent dat sprake is van overmacht door onvoorziene omstandigheden, waardoor van haar in alle redelijkheid niet langer ongewijzigde instandhouding van deze overeenkomst kan worden verlangd, dan treden partijen in overleg over de condities van een eventuele aanpassing of beëindiging van deze overeenkomst. Slaagt dat overleg niet, dan staat het de desbetreffende partij vrij zich tot de rechter te wenden. | Toeleverancier | Zie hiervoor ter toelichting artikel 10 over onvoorziene omstandigheden in de Afnameovereenkomst https://bit.ly/2N8PiEN
| NOM-installaties | Functioneren van de NOM installaties | Storing in component van de NOM installatie detecteren (o.b.v. data-analyse) wie constateert en neemt actie | Op basis van treshold (minimum) bandbreedte vastleggen. Bepaal welke tresholds er ingesteld moeten worden en de bandbreedte van de afwijkingen. Maak afspraken over de signalering per treshold en de wijze en tijdsbestek voor doorgeven van de signalen. De treshold data wordt aangeleverd door de NOM-aanbieder of degene die de prestatiegarantie levert op de installaties. De Leverancier is niet verantwoordelijk voor aanlevering en correctheid van de in te stellen tresholds, alsmede de Leverancier niet verantwoordelijk is voor de prestaties van de installaties zelf (PV, warmtepomp enz). | Toeleverancier | Bij configuratie van het monitorsysteem moet naast bundelinformatie ook de threshold voor de verschillende NOM onderdelen ingevoerd worden.
| Instandhouding | Hoe kan je dit zo efficiënt mogelijk regelen (updates, vervanging van onderdelen enz.) |  | Afspraken over onderhoud en instandhouding van het systeem regelen (vervanging melders, systeemypgrades en software aanpassingen en upgrades) | Toeleverancier
Nice to have - Service Level 2 | NOM-installaties | Functioneren van de afzonderlijke NOM installaties | Welk component van de NOM installatie is in storing of melding (bijv. 'onderhoud nodig') en wat kan de data hierover laten zien. | Storing in component van de NOM installatie detecteren, door specifieke installaties uit te lezen. Leg vast per storing of melding wie constateert, welke actie moet worden ondernomen en binnen welk tijdsbestek dit moet gebeuren. | Toeleverancier | Waar de tresholds een grove benadering geven om te kunnen detecteren of de afzonderlijke installaties niet afwijken van de vooraf aangenomen prestaties gaat deze vorm van analyse veel verder en dient als maatwerk te worden afgesproken tussen toeleverancier en degene die de prestatiegarantie afgeeft aan de Afnemer. Analyse van afzonderlijke NOM installaties (PV, warmtepomp enz.) kan ook worden ingezet voor doorontwikkeling van het NOM concept of voor efficiënt onderhoud (zoals predictive maintance), afwijkend gebruikersgedrag, storingsdetectie, monitoring verbruik energie van afzonderlijke installaties, enz.