## Aanmeldformulier
Contactgegevens Aanvragend Partij
Vereist | Gegevens
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
Plaats
Factuur gegevens route/kenmerk | [niet van toepassing in deze fase]
Contactpersoon keuring
Email
Telefoon
Contactpersoon verkoop
Email
Telefoon

## Versiebeheer
Versiebeheer Certificatieschema Energieprestatie Monitoring Norm
Versie | Toelichting
20180322 Maatlat Monitoring V0.1 | Eerste voorstel toetsingskader monitoring
20180612 Maatlat Monitoring V0.2 | Resultaat doorontwikkeling toetsingskader in samenwerking met Taskforce Specificaties & Keur
20180621 Maatlat Monitoring V0.3 | Aanpassingen aan verschillende eisen en onderwerpen o.b.v. feedback van de Ontwikkeltafel Monitoring
20180910 Certificatieschema Energieprestatie Monitoring Norm V0.1 | Naamwijziging van 'maatlat' naar 'certificatieschema' + update van verschillende eisen en onderwerpen o.b.v. feedback Ontwikkeltafel Monitoring

## Certificatieschema V0.1
Aanvraagformulier Certificering |  |  |  | ↓
Certificatieschema Energieprestatie Monitoring Norm V0.1
Onderdeel | Sub Onderdeel | Vraag | Eis | Invul/reactie Partij | Bewijslast | Reden voor eis | Advies | Meer informatie
Sensoren | Type sensoren | Welk type sensoren wordt gebruikt om meetgegevens te verzamelen? | De sensoren moeten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gespecificeerd in de Monitoring Specificaties |  | • Benoemen gebruikte sensoren (merk, type, eigenschappen) • Aanleveren MID-certificaat indien van toepassing, voor overige sensoren aanleveren beschrijving kalibratieprotocol dat wordt gevolgd | De Energieprestatievergoeding (EPV) is een financiele afrekening die pas uitgevoerd mag worden als de bewijslast over de prestaties van de woning aanwezig en in orde is. Hiervoor zijn betrouwbare meetgegevens nodig, welke m.b.v. MID-gecertificeerde sensoren bepaald worden. |  | De kwaliteitseisen per variabele zijn te vinden in Bijlage A van '20181022 Monitoringsysteem Specificaties V1.4 WEB.pdf'
Monitoringscomponenten in de woning | Manipulatie van hardware | Hoe wordt voorkomen dat het functioneren van de monitoringscomponenten in de woning fysiek wordt gemanipuleerd? | Fysieke verzegeling van de gateway zelf of de behuizing waar de gateway in geplaatst is (bijv. in de energiemodule of meterkast) |  | Benoemen wijze van verzegeling | Aan de hand een verzegeling wordt duidelijk of hardware (bijv. de gateway) fysiek is gemanipuleerd.
Monitoring Subsysteem | Privacy & security | Hoe wordt bescherming van de persoonsgegevens gewaarborgd? | Voldoe aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Neem alle noodzakelijke maatregelen in relatie tot informatiebeveiliging. Maak voor het bepalen van de noodzakelijke maatregelen gebruik van een risico reductie analyse (bijv. van ISO of TKI). |  | • Geef aan wanneer voor het laatst een audit in relatie tot privacy & security is uitgevoerd • Aanleveren bewijslast verrichte risico reductie analyse voor alle partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming en instandhouding van het Monitoring Subsysteem (bijv. ISO27000 certificering of uitgewerkt TKI Risico Reductie Overzicht) • Aanleveren ingevulde '20181002 Bijlage I - Deel 1 – Vragenlijst AVG.xlsx’ • De in bijlage I vereiste bewijslast moet aanwezig zijn bij aanvrager. Voor de aanvraag moet minimaal worden aangeleverd: - Privacy statement - Verwerkersovereenkomst - Beschrijving van de samenwerkingsketen en de rol die partijen hebben | Verlies, diefstal en/of manipulatie van gegevens is een risico met mogelijk ernstige gevolgen. Informatiebeveiliging is een proces dat continu aan verandering onderhevig is. Het is belangrijk dat er voldoende bewustzijn van is van de geldende risico's en mogelijke maatregelen. Het verrichten van een Risico Reductie Analyse en de 'Vragenlijst AVG' dragen bij aan dit bewustzijn. Bij monitoring worden conclusies getrokken op basis van data zonder tussenkomst van mensen, daarom is het uitvoeren van een DPIA verplicht. | • Laat jaarlijks een privacy & security audit uitvoeren door een externe auditor. • Voldoe aan de ISO/IEC 27000 • Stel veiligheidseisen aan het loginproces voor gebruikersaccounts die toegang hebben tot geïnstalleerde software op de verschillende monitoringscomponenten. • Versleutel de communicatie tussen alle componenten in het monitoring subsysteem. | • Zie '20180910 Bijlage I - Deel 1 – Vragenlijst AVG.xlsx’ voor de vragenlijst in relatie tot de AVG • Zie 'http://www.27000.org/index.htm' voor informatie over de ISO27000 certificering • Zie 'https://bit.ly/2wWNZlv' voor de TKI Handreiking Cybersecurity voor Smart Energy en het bijbehorende Risico Reductie Overzicht sjabloon
Prestatiedatabase | Privacy & security | Wat is de kwaliteit van server van de PDB? | De server(s) van de prestatiedatabase voldoet aan de Europese richtlijnen voor databescherming (AVG) |  | Benoemen naam en locatie(s) van de servers |  | Maak gebruik van een server van een beheerder die voldoet aan ISO/IEC 27000, SOC-1/2/3 of SSAE16. | https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
Monitoring Subsysteem | Kalibratie | Hoe wordt het Monitoring Subsysteem gekalibreerd? | Procesbeschrijving van de kalibratieprocedure van het integrale monitoringsysteem |  | Aanleveren procesbeschrijving van de kalibratieprocedure | Enkel het kalibreren van de sensoren biedt geen garantie dat het systeem ook correcte en accurate gegevens oplevert. Daarom dient bij in gebruik name ook het integrale systeem van monitoringscomponenten gekalibreerd worden. Door middel van de procesbeschrijving kan worden nagegaan of dit zorgvuldig wordt gedaan.
Monitoring Subsysteem | Validatie | Hoe worden de meetgegevens gevalideerd? | Procesbeschrijving van de validatieprocedure bij installatie en na software updates |  | • Aanleveren procesbeschrijving van de validatieprocedure • Aanleveren sjabloon logboek versiebeheer software | Na updates van de software van een of meerdere componenten van het Monitoring Subsysteem kunnen afwijkingen of fouten optreden. Daarom moet validatie onderdeel van het proces zijn.
Communicatie | Ontsluiting gegevens | Hoe worden gegevens ontsloten uit de woning of het woningblok? | Er is een beveiligde onafhankelijke verbinding. |  | Beschrijving van type verbinding + provider | Veel bewoners hebben geen of onbetrouwbaar internet in de woning. Zorg daarom voor een verbinding die onafhankelijk van een eventueel internetabonnement van de bewoner communiceert. | Gebruik end-to-end versleuteling (bijv. TLS/VPN).
Communicatie | Volledigheid van data | Hoe wordt zorggedragen dat gegevens niet verloren gaan bij een onderbreking in de communicatie? | Minimaal moet per kalenderjaar beschikbaar zijn: • 100% van de cumulatieve meetgegevens • Voor 85% van de woningen; datasets waarbij geen gaten zijn langer dan 2 weken voor alle verplichte variabelen, met een maximum van 3 gaten per kalenderjaar. |  | Beschrijving genomen maatregelen t.b.v. maximaliseren van de volledigheid van de data |  | Sla de gegevens minimaal 1 maand lokaal op, dit is ruim voldoende tijd om een eventuele communicatieonderbreking op te lossen. | De eisen voor datakwaliteit zijn te vinden in Bijlage E van '20181022 Monitoringsysteem Specificaties V1.4 WEB.pdf'
Prestatiedatabase | Databeschikbaarheid | Hoe wordt zorggedragen dat gegevens niet verloren gaan bij het wegvallen van de beschikbaarheid van de prestatiedatabase (bijv. door faillissement)? | Sluit een regeling af waarin overdracht van de meetgegevens is vastgelegd. |  | Beschrijving van de overeengekomen regeling |  | Maak gebruik van een ESCROW service.
Prestatiedatabase | Uptime | Wat is de uptime van de PDB? | Leg vast in de SLA wat de minimale uptime van de prestatiedatabase is. |  | Aanleveren SLA, eventueel in concept. Let op! Concurrentiegevoelige gegevens (in het bijzonder prijsgegevens) dient u onleesbaar te maken. |  | Hanteer een uptime van tenminste 99%. | Gebruik de afsprakelijst SLA in Bijlage G van ''20181022 Monitoringsysteem Specificaties V1.4 WEB.pdf' om te controleren of alle belangrijke onderwerpen zijn behandeld in het SLA
Prestatiedatabase | Duur opslag gegevens | Hoelang worden gegevens opgeslagen in de prestatiedatabase? | De bewaarperiode is tenminste 2,5 jaar. De maximale bewaarperiode hangt af van de afspraken en voorwaarden die aan de prestatiegarantie zijn gekoppeld. De gegevens mogen tot uiterlijk 7 jaar na het verstrijken van een contractuele overeenkomst (bijv. prestatiegarantie) worden bewaard. |  | Benoem de periode dat gegevens beschikbaar zijn | Een EPV jaaroverzicht moet uiterlijk zes maanden na het verstrijken van een kalenderjaar verstrekt zijn aan de huurder. Een huurder kan tot uiterlijk vierentwintig maanden na deze termijn een bezwaar op het EPV jaaroverzicht bij de huurcommissie indienen. Ook na mutatie blijft deze beschikbaarheid van de data gelden. |  | Themablad EPV Jaaroverzicht
Prestatiedatabase | Duur opslag wijzigingen | Hoe lang worden wijzigingen van gegevens opgeslagen? | Wijzigingen (incl. wie wijzigingen hebben uitgevoerd) worden bijgehouden voor tenminste de periode dat de gegevens beschikbaar zijn vanuit de PDB |  | Aanleveren sjabloon register dat wordt gebruikt voor bijhouden van wijzigingen | De wijzigingen kunnen individuele gevolgen hebben. Het is daarom vereist dat wijzigingen terug te herleiden zijn.

## Toekomstige onderdelen bij V1.0
Toekomstige Onderdelen Certificering Invoering vanaf Energieprestatie Monitoring Norm V1.0 |  |  |  | ↓
Certificatieschema Energieprestatie Monitoring Norm V1.0
Onderdeel | Sub Onderdeel | Vraag | Eis | Invul/reactie Partij | Bewijslast | Reden voor eis | Advies | Meer informatie
Monitoring Subsysteem | Foutdetectie | Welke fouten kan het Monitoring Subsysteem detecteren? | 1. Gelijkblijvende data (stalls) 2. Ontbreken van data 3. Niet-realistische data 4. Snelheid van verandering [Indien mogelijk vanaf versie 1.0 van het keurmerk] 5. Spikes in de data [Indien mogelijk vanaf versie 1.0 van het keurmerk] 6. Drifts in de data [Indien mogelijk vanaf versie 1.0 van het keurmerk] |  | Aanleveren rapportage met resultaten van de unit-test |  |  | • De vereiste datakwaliteit per variabele is te vinden in Bijlage E van '20180910 Monitoringsysteem Specificaties V1.2.docx' • De unit test kan gedaan worden via de website [link]
Monitoring Subsysteem | Storingsdetectie | Welke storingen kan het Monitoring Subsysteem detecteren? | 1. Storingen in het Monitoring Subsysteem 2. Storingen van NOM-installaties o.b.v. data-analyse 3. Onderbrekingen in de verbinding |  | Aanleveren rapportage met resultaten van de unit-test |  |  | • De vereiste datakwaliteit per variabele is te vinden in Bijlage E van '20180910 Monitoringsysteem Specificaties V1.2.docx' • De unit test kan gedaan worden via de website [link]
Prestatiedatabase | Benaderen gegevens | Hoe kunnen gegevens uit de PDB worden benaderd? | De gegevens zijn opvraagbaar bij de PDB middels de [naam]-API, althans voor alle partijen die rechtmatig toegang hebben tot de gegevens. |  | Aanleveren URL van de PDB waar de keurder een testcall voor de standaardset met variabelen kan doen. | Met behulp van de openbaar beschikbare [naam]-API worden gegevens beschikbaar voor softwareleveranciers van portals en applicaties voor energiemonitoring. Opdrachtgevers kunnen kiezen voor één softwareoplossing, ook als hun projecten met verschillende monitoringsystemen zijn uitgerust. Hiermee worden dus lock-in situaties voorkomen. |  | • De benodigde variabelen zijn te vinden in Bijlage A van '20180910 Monitoringsysteem Specificaties V1.2.docx' • De beschrijving van de [naam]-API is te vinden in Bijlage D van '20180910 Monitoringsysteem Specificaties V1.2.docx'